**附件1**

**汕头市辅助器具适配配置目录及申请周期**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 功能要求 | 申请周期（年）） |
| 1 | 高靠背轮椅 | 辆 | 钢质电镀身架，可折叠，座位宽46CM，180度可调节高靠背，可折扶手，可折、可升降脚托，带厕，实心前后轮。 | 3 |
| 2 | 低背轮椅 | 辆 | 钢质电镀身架，可折叠，座位宽46CM，可折扶手，带座便带桶，可折脚托，实心前后轮。 | 3 |
| 3 | 铝合金轮椅 | 辆 | 铝合金身架，可折叠，座位宽46CM，低靠背，不带座便，可折扶手，可折脚托，充气或实心前后轮。 | 3 |
| 4 | 普通轮椅 | 辆 | 钢质电镀身架，可折叠，座位宽46CM，固定扶手，固定脚托，实心前后轮。 | 3 |
| 5 | 儿童脑瘫轮椅 | 辆 | 铝合金身架，高靠背，座宽38CM-41CM，可调节高靠枕，调节座位靠背角度，可折扶手，可分腿，升降脚托，充气或实心前后轮，配安全带。 | 3 |
| 6 | 儿童轮椅 | 辆 | 钢质电镀身架，可折叠，座位宽35CM，固定扶手，固定脚托，实心前后轮。 | 3 |
| 7 | 轮椅餐桌 | 块 | 塑料材质，可固定于轮椅使用。 | 3 |
| 8 | 座便椅 | 只 | 钢质电镀或喷塑身架，座面塑料材质，有靠背，可折叠。 | 2 |
| 9 | 扶手座便椅 | 只 | 钢质电镀或喷塑身架，座面塑料材质，有靠背，带扶手，带便桶，可折叠。 | 2 |
| 10 | 便盆 | 只 | 塑料材质，适用于卧床病人使用。 | 2 |
| 11 | 儿童助行器 | 只 | 儿童使用，铝合金身架，可折叠，前脚带轮，高低可调节，52-87CM。 | 2 |
| 12 | 成人助行器 | 只 | 成人使用，铝合金身架，可折叠，前脚不带轮，高低可调节。 | 2 |
| 13 | 腋拐 | 付 | 成人使用，铝合金身架，规格：Φ22mm，M号。 | 1 |
| 14 | 腋拐拐头 | 粒 | 规格：Φ22mm，牛筋防滑。 | 1 |
| 15 | 四脚拐 | 支 | 钢质电镀身架，高度可调节。 | 1 |
| 16 | 单拐 | 支 | 铝合金身架，高度可调节，可折叠。 | 1 |
| 17 | 床用靠背 | 张 | 钢质电镀或喷塑身架，靠背可调节，带枕。 | 3 |
| 18 | 沐浴椅 | 张 | 铝合金身架，有靠背，座面、靠背塑料材质，带漏水孔，可折叠。 | 3 |
| 19 | 手摇三轮车 | 辆 | 钢质喷塑身架，可折叠，座宽46CM。 | 4 |
| 20 | 护理病床 | 张 | 配床垫，有便孔，有护拦，两拆。 | 4 |
| 21 | 防褥疮座垫 | 块 | 方形、可充气，有透气孔，带充气工具。 | 1 |
| 22 | 防褥疮气床垫 | 块 | 单人成人使用，波动形式带便孔，气泵充气。 | 2 |
| 23 | 男用接尿器 | 个 | 成人男、女使用，乳胶导尿器，塑料尿袋，塑料导管，防水接尿兜，弹性固定带。 | 1 |
| 24 | 女用接尿器 | 个 | 成人男、女使用，提式、防漏，塑料材质。 | 1 |
| 25 | 生活自助具 | 套 | 脑瘫、偏瘫使用，生活专用餐具（十件套）。 | 2 |
| 26 | 残肢袜 | 双 | 30CM，40CM，50CM，肤色弹性好。适合截肢者使用。 | 1 |
| 27 | 盲杖 | 支 | 铝合金材质，四拆，外包配手提袋。 | 2 |
| 28 | 盲表 | 只 | 具有日常生活防水，报时，设定闹铃功能。 | 2 |
| 29 | 盲人专用电话 | 部 | 具有来电中文语音报号，报时、3组以上记忆功能，大按键，适合盲人、低视力人群使用。 | 3 |
| 30 | 盲人语音报时钟 | 只 | 按键可报时间，可设置闹铃。 | 2 |
| 31 | 盲人专用文具 | 套 | 专供盲人使用的算盘、三角尺、直尺、圆规、写字笔、皮尺。 | 2 |
| 32 | 智能收音机 | 台 | 方便携带超高灵敏度，低嗓声，能清晰接收电台节目，盲人使用。 | 3 |
| 33 | 盲文电饭锅 | 台 | 按键配中文及盲文两种说明，并有中文语音提示。具有煮饭，蒸饭等功能。 | 3 |
| 34 | 盲文电磁炉 | 台 | 按键配盲文及中文两种说明，并有中文语音提示。具有火锅、爆炒、煮饭、烧水功能。 | 3 |
| 35 | 眼镜式助视器 | 付 | 根据服务对象视力情况，测验定制，供货方需在本市中心城区设立一个测验定制点，及时为对象服务。 | 2 |
| 36 | 电子助视器 | 只 | 便携式，3.5英寸液晶显示屏，5种以上阅读显示模式切换，具有图像定格，手写支架。放大倍率1.5X—28X以上。图像清晰、稳定、鲜亮，待机时长3小时以上。 | 2 |
| 37 | 报警壶 | 只 | 电热式，配远距离无线感应器，闪光及铃声提示，水煮沸时，客厅、厨房或卧室墙上的闪光灯立即闪烁，及铃声响起，及时提示用户，质量安全可靠。适合于聋人使用。 | 3 |
| 38 | 震动钟 | 个 | 听力障碍者使用，有振动叫醒闹钟功能。 | 2 |
| 39 | 易写手写屏 | 块 | 液晶显示屏，可多次涂写、超薄、轻便，带专用笔，带外套，适合言语障碍者使用。 | 2 |
| 40 | 闪光门铃 | 个 | 门铃在室内外的部份通过无线连接，同时可通过闪光和声音提醒屋内人有人造访，适用于听障视障人群。 | 3 |
| 41 | 儿童坐姿椅 | 个 | 适用于1-6岁脑瘫儿童患者进行坐位保持、矫正坐姿，有多种规格可选。手臂托盘：可拆卸、可调节角度；底座：确保不倾翻；分腿柱：高度可调节，配有脚带；餐板：易于清洁、可冲洗 | 2 |
| 42 | 儿童站立架 | 个 | 适合1-6岁下肢瘫痪儿童前倾站立训练，防止肌肉萎缩，增强肌力。配备可调桌面，可根据患者不同体型，调节腿部、臀部及胸部垫块的高度；可根据患者腿部萎缩的不同程度调整前倾角度。 | 2 |
| 43 | 助听器 | 个 | 中功率、大功率、特大功率 | 4 |
| 44 | 假肢 | 例 | 上、下肢 | 3 |
| 45 | 矫形器 | 例 | 成人、儿童 | 1 |
|  |  |  |  |  |

**备注：辅助器具参数以实际采购到产品为准。**